## Ark1
Beregning av luftmengde og tidsfaktor
Du må fylle inn de gule feltene.
Rørradius r(cm) |  | 1.1 | cm |  | Her vil du kunne beregne tiden det tar å fylle opp bokser.
Rørets areal A(m2) |  | 0.00038013 | m2 |  | Du må ha klare, eller måle deg frem til de feltene som er gule.
På basis av disse verdiene, kan du enkelt beregne tiden det tar å "fylle
Rørlengde l(m) |  | 27 | m |  | et gitt volum med røyk.
1. Reaksjonstid t(s) |  | 30 | s
Hastighet v(m/s) |  | 0.9 | m/s
Luftmengde Q(m3/t) |  | 1.2316 | m3/t
Bokser: |  | Filter boks | Detektor boks | Sum
| Høyde | 6.5 | 8 |  | cm
| Bredde | 6.5 | 16 |  | cm
| Lengde | 16 | 27 |  | cm
| Volum | 0.000676 | 0.003456 | 0.004132 | m3
Tid til "fulle" bokser |  | 1.9759 | 10.1017 | 12.0777 | sek.